## Slide 1: Travaux d’Étude en Electronique
Fabrication d’un amplificateur pour l’électrocadiographie

## Slide 2: Plan de l’exposé
Introduction
Étude théorique
Étude expérimentale
Conclusion

## Slide 3: Introduction
Les caractéristiques du signal ECG:
1.Faiblesse: 0.05mV-5mV
2.Basse fréquence: 0.5Hz-1000Hz
3.Changement aléatoire
4.Instabilité

## Slide 4: Introduction
Les bruits principales du signal ECG:
1.Le réseau
2.Le champ électromagnétique
3.Myoélectrique
4.L’appareil lui-même

## Slide 5: Introduction
Les cahiers des charges:
Le gain: 1000
La visualisation du cardiogramme.
La sécurité du patient

## Slide 6: La conception totale e...

## Slide 7: La simulation des signaux ECG e...
Noeud A:
Noeud B:
Noeud C:

## Slide 8: La simulation des signaux ECG e...

## Slide 9: Le préamplificateur

## Slide 10: Le préamplificateur

## Slide 11: Le réjecteur
Filtre passe-bas:
Filtre passe-haut:

## Slide 12: Le réjecteur

## Slide 13: L'amplificateur principal

## Slide 14: L'amplificateur principal

## Slide 15: Le filtre passe-bas

## Slide 16: Le filtre passe-bas

## Slide 17: Circuit réel

## Slide 18: Étude expérimental
circuit consrtuit
AD620
LM324

## Slide 19: Étude expérimental
coller sur la peau | connecter le circuit imprimé

## Slide 20: Étude expérimental
T ≈ 0,7s
f ≈ 85,7/min
Pour adolescent ou adulte au repos
f ≈ 70 ± 10/min

## Slide 21: Étude expérimental
Circuit imprimé (Vu dessus) | Circuit imprimé (Vu desous)

## Slide 22: Étude expérimental
Circuit imprimé avec des composants soudés (Vu dessus)

## Slide 23: Étude expérimental
Raisons possibles:
Soudure de point de contact
  Court-circuité
  Mal contacté
Autocollants d'électrode

## Slide 24: Conclusion
Conclusion du projet
Conclusion d’acquisition
  Concevoir un circuit
  Logiciel EAGLE
  Organiser un projet